## Hoja2
300 | WATTS |  | BATERIAS |  | REGULADOR
36 | V |  | 12 | V | 25 | A
36 | V
8.3333

## DIMENSIONADO
APARATO | CANTIDAD | POTENCIA | POTENCIA TOTAL | HORAS DE USO | ENERGIA REQUERIDA
CARGADOR | 2 | 7.75 | 15.5 | 2 | 31
LAPTOP HP | 1 | 150 | 150 | 12 | 1800
|  |  | 165.5 |  | 1831
DEMANDA | 2197.2 | WH
WATTSS PICO | 439.44
# MODULOS | 1.0986 |  | WATTSS | V
| 1 |  | 400 | 24
BATERIAS
AH | 183.1 |  | AH | V
| 1.831 |  | 100 | 12
CONTROLADOR |  |  | AH
10.48 |  |  | 50
INVERSOR
1000
198.6 | W
CONDUCTOR
16.375 | A
2.1054 | mm2
cable:4 AWG
CONTROLADOR A LAS BATERIAS
X